南通市通州区水务有限公司

2022-2023年度供水管网探漏招标文件

一、基本情况及招标内容

1、基本情况：因部分供水管道铺设年代久远，管道陈旧、老化，存在不同程度的渗漏，为了减少公司的经济损失，避免管道渗漏产生其它次生安全风险，决定对供水管网进行探漏，现通过招标方式确定合作单位。合同估算价约9.9万元。

2、工程名称：2022-2023年度南通市通州区水务有限公司供水管网探漏工程。

3、招标内容：对南通市通州区水务有限公司所辖供水管网（含各子公司供水管网）进全面探查、检测、分析，确定供水管道漏水点的准确位置，探测范围：供水端至用户贸易结算水表表前部分（未改表出户的仅至单元外墙外侧）。

4、工程地点：南通市通州区。

5、相关要求：

（1）自收到招标人的有关技术要求及提供的相关资料之日起7个工作日内组织队伍进场作业。

（2）探漏工作不影响招标人正常生产、生活秩序。

（3）遵守招标人各项规章制度，按施工安全标准进行现场安全防护。

（4）定期向招标人汇报工作情况及工程进度，发现问题及时向招标人协商解决，以便提高工作效率。

（5）保质、保量完成招标人供水管道的漏水探测任务。

（6）完成本工程所需的人员、机械及材料等由投标人自行负责，含在工程费用中。

（7）投标人在完成本施工任务期间的交通安全、确认漏点采取方案和施工过程安全等所有人员、机械和材料等的安全责任由投标人自行负责。

（8）漏水点定点准确率≥96%，定位精度≤±1.0米。如果漏水点定点准确率和定位精度达不到要求造成的所有损失由投标人承担。

（9）对于确定的漏水点投标人以书面形式通知招标人并到现场确认。

（10）对于发现明显漏水点（如阀门漏水、消火栓漏水等）投标人有责任汇报招标人，其漏水量不予计算。

（11）在双方技术人员同时到场的情况下，由招标人组织人员对投标人查出的漏水点逐点开挖（不得单方开挖），共同确认验收；开挖及修理等一切费用由招标人承担。

（12）投标人现场填写漏水点确认验收单及漏点状况说明，由双方相关负责人现场签字确认。

（13）投标人工作完毕，招标人对投标人工作结果作出评价（包括：漏点数量、漏水量、工作结论等）。

二、报价方式：

探漏按每小时漏量    元/吨·小时（精确到小数点后面三位）进行报价。报价中包含开票税金及投标人在探漏过程中的一切费用开支。

三、最高限价：

每小时漏量_0.09_元/吨·小时，超过最高限价为废标。

四、履约保证金：

履约保证金人民币2000元，签订合同时缴纳，在完成探漏工程全部工作量后一个月内退还。

五、报价申请人必须具备的条件及需提供的相关材料：

1、具有独立的法人资格，营业执照经营范围包含本次招标范围内相关内容且能够合法的提供相应的服务；

2、在全国范围内没有被暂停投标并在公示期内或无不良行为记录(俗称黑名单)且在公示期内，没有被列入失信被执行人，没有被列入重大税收违法案件名单，没有被列入政府招标违法失信行为记录名单。

3、营业执照复印件；

4、法人身份证明书（格式见附件），法定代表人身份证复印件；

5、授权委托书（如有）（格式见附件），授权委托代理人身份证复印件；

6、无不良行为承诺书（格式详见附件）

上述资料及投标函加盖响应招标单位公章装订成册，在响应招标单位中标后，签订合同前提交招标人。

六、招标答疑：

投标人下载招标公告后，应仔细检查招标公告的所有内容，如有疑问应于2022年8月17日17时之前通过电子邮件发送至tzswcg@126.com邮箱提交招标答疑、澄清要求，否则由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标公告中所有事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标公告要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件做出实质响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。逾期不得再对招标公告本身提出质疑。

七、投标函递交截止时间：投标人必须在2022年 8 月22日14：00点以前，将投标函（注明报价，加盖单位公章、法定代表人印鉴并注明联系人及联系电话）、单位营业执照（加盖单位公章）等投标申请人必须具备的条件及需提供的相关材料扫描件送到南通市通州区水务有限公司或发送至南通市通州区水务有限公司邮箱tzswcg@126.com。

八、中标方式及中标人的确定：

1、本工程采用通过审查的投标单位方可进行报价，符合要求的有效报价（低于或等于采购人设定的最高限价）最低的投标人为中标人。

九、合作时间：2022年8月— 2023年9月，听漏工作为上半年、下半年各实施一次。

十、收费标准及工程款结算方式：

1、工程款计算方法为L吨/小时×24小时×365天×  元/吨·小时（其中L为每小时所有漏点漏量的总和）。

2、招标人聘请单独的漏点定位收费标准，①投标人测漏人员在南通市通州区境内，按每点400元结算；②投标人测漏人员若不在南通市通州区境内，按每点1500元结算。

3、本次探漏工程单点漏水量以20吨/小时为上限，超过部分不计费用。

4、工程结束后，招标人收到投标人结账单据和正式税务发票7个工作日内，一次付清工程款。

十一、联系方式：

采购人：南通市通州区水务有限公司

联系人： 吴先生

地址：通州区银河大桥下

联系电话：0513-86548710

附件:主要投标文件格式

投  标  函

致: 南通市通州区水务有限公司

1、我已充分了解2022-2023年度南通市通州区水务有限公司供水管网探漏工程的招标文件，按每小时漏量      元/吨·小时进行报价，按时完成发包方规定区域内的供水管网探漏服务工作。

2、一旦我方中标，我方保证按照贵方要求提供相应的技术服务。

3、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标书将构成约束我们双方的合同。

4、我方确认投标函是我方投标的组成部分。

投标单位（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字）：

联系人：

联系电话：

日期：     年   月   日

## 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年        月          日

经营期限：

姓名：           性别：          年龄：

职务：                    系：     (投标人单位名称)    的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日期：          年          月        日

注：必须附法人代表身份证复印件

## 二、授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系           (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                   (招标人名称)的工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：       性别：       年龄：

身份证号码：              职务：

移动电话                   办公电话

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：

移动电话                   办公电话

授权日期：      年     月     日

注：必须附代理人身份证复印件

三、无不良行为记录承诺书

本人         系                    的法定代表人，现承诺我单位在全国范围内没有被暂停投标并在公示期内，也没有不良行为记录(俗称黑名单)且在公示期内，没有被列入失信被执行人，没有被列入重大税收违法案件名单，没有被列入政府招标违法失信行为记录名单。

如承诺虚假，本单位愿承担一切法律后果。

特此承诺!

承诺单位：                (盖单位章)

法定代表人：               (盖章或签字)

2022年   月   日